Program för energieffektivisering av Falu stadskärna

Energisnål stadskärna, Falun

Datum: 2003-11-30

Upprättad av:

FourFact & Skanska Teknik

# Innehåll

Inledning och översikt, Falumodellen	3

REKOMMENDATIONER (SAMMANSTÄLLNING)	4

1.	Målsättningar	6

1.1	Analys av tillgänglig statistik	6

1.2 Nyckeltal-riktmärken	9

2.	Organisation och åtgärder för motivation och genomförande	14

A: GRUNDNIVÅN	15

B: FALU-PLUS NIVÅN	15

C. FALU-PLUS SERVICE	20

3. Synlighet	22

4. Metod: SJÄLVKÄNNEDOM och GEMENSAMT GENOMFÖRANDE	25

5.	Tidplan/Program	29

6.	Projektresurser- Budgetskiss	32

# Bilagor förteckning

1Ai: Falu stadskärna el. Genomgång av statistik.

1Aii: Falu stadskärna El. Objekt att specialgranska och fördela på fastighet.

1Aiii: Falu stadskärna FV. Genomgång av statistik (2002 års mätvärden).

1Aiv: Fastigheter i Falu Stadskärna med rimliga differenser i mätvärden

1Bi: Inverkan av teknikförändringar.

1Bii: Energiflöden

2i: Samarbetsavtal mellan Centrala Stadsrum och företaget NN om energiförbättringar, Falu-PLUS (utkast).

2ii: Bygga, Bo och Förvalta. Relevans för Falun och stadskärnan.

2iii: Kalkylmodell för energieffektivisering (interaktiv). (Sänds separate som Excel-kalkylark)

2iv: Nätverk för Falu Stadskärna (inventering och översikt av möjligheter)

2v: Interaktiv projektekonomi.

2vi: Energibesparande åtgärder

3i: Enkät – intresseanmälan för butiksinnehavare och personal

3ii: Enkät – intresseanmälan för fastighetsägare

4i: LED spotlight i butiksmiljö

4ii: Kalkylmodell med energisparfond (interaktiv). Sänds separat.

4iii: Inventeringsmall

4iv: Inventeringsmall- Beräkninghjälp

# Inledning och översikt, Falumodellen

Syftet är att man i Falu centrala stadskärna skall spara minst 20% energi jämfört med dagens användning. För att nå dit behövs en bred samverkan mellan alla som verkar i området som ägare, driftsansvariga och anställda. Det fordras:

- tekniska insatser i byggnader och utrustning

- insatser avseende beteende och medvetande

- uppföljning av resultat.

En så omfattande förändring i ett ”heterogent” bestånd är unik och fordrar en konsekvent samverkansmodell av ny typ, ”Falumodellen”. I denna modell utgår man från att energianvändningen är ett medel för att uppnå nytta (komfort, aktivitet) i verksamheten och att man skall sträva efter att få mera nytta med mindre energiåtgång.

Det första steget är att precisera målsättningen (avsnitt 1) och bryta ned den för de enskilda aktörerna. Som riktmärke föreslås de kriterier som ställs upp för system och produkter av Statens Energimyndighets beställargrupp för lokaler, BELOK. Arbetet med preciseringen fordrar både centrala och individuella insatser för att skapa ett sammanhållet system för driftuppföljning där uppföljningsresultatet kan översättas i åtgärdsförslag.

Det kan antas att samtliga verksamma i området inte kommer att vara mogna att samtidigt ta steget till mer radikala ingrepp. Man bör skapa ett system och en organisation för motivation och genomförande (avsnitt 2) så att de handlingsberedda kan komma igång och att övriga successivt kan dras med i aktivisterna. Systemet skall också premiera medverkan, ge ändamålsenliga verktyg för att agera samt ge synlighet. Det förslås att detta sker inom en samverkansram här kallad Falu-PLUS som också skall attrahera företag som leverantörer och servicegivare vad avser energiförbättringar. Projektet bör utöver att gagna stadskärnan i dess strävanden att bli energieffektivt också gagna utvecklingen av det lokala näringslivets tillväxt i riktning mot tjänster för ett (energi-)uthålligt samhälle.

Genomförandet skall ha hög synlighet (avsnitt 3) och framhålla att energieffektivisering bara är en del av förändringen. I grunden avser projektet att förbättra vistelsemiljön för dem som bor, arbetar och handlar i centrum. Sambandet skall preciseras också genom enkät(er) och inventeringar bland de verksamma utformade så att Falu-PLUS kan ge goda erbjudanden. En process för att skapa självkännedom som grund för gemensamt genomförande (avsnitt 4). I denna process arbetar vi med att successivt beta av ämnesområden med s.k. Fokus-seminarier från vilka beställargrupper och gemensamma insatser (upphandlingar) för genomförande kristalliseras.

Man skall ha rullande Tidplan/Program (avsnitt 5) så att man successivt bygger upp både basen av kunskap och aktiva deltagare. Alla åtgärder har som syfte att en tillhörande konkret aktivitet (upphandling, installation, etc.) skall genomföras.

Omställningen fordrar resurser och en Budgetskiss (avsnitt 6) görs här men skall i fortsättningen hållas uppdaterad och revideras med jämna (korta) intervall.

# REKOMMENDATIONER (SAMMANSTÄLLNING)

Dessa rekommendationer, A-E, finns också i mera detaljerad form och med tydligare motivation i de kapitel som indikeras i fotnoterna. Sammanställningen här är gjord för att läsare skall få en bättre överblick.

- Bygg upp ett system för driftövervakning och uppföljning

Utan korrekta möjligheter till mätning finns varken möjlighet till att:

- Följa upp åtgärders resultat

- skapa en löpande driftövervakning eller

- genomföra gemensamma åtgärder

Man måste inledningsvis göra en genomgång av den tillgängliga statistiken (mätningar) och skapa ett system som gör det möjligt för enskilda fastighetsägare och butiksinnehavare att ha en kontinuerlig driftuppföljning. Intresserade skall kunna ansluta sig (samverka) och gradvis öka sina ambitioner. På den enklaste nivån samlas mätdata in för hand och analyseras/jämförs med en gemensam modell. Systemet skall sedan kunna byggas upp till allt större automatik och avancemang allt eftersom önskemål och motiv finns.

Falu Energi och Centrala Stadsrum bör omgående tillsätta en arbetsgrupp som skall skapa ett system för löpande driftövervakning baserat på aktuella mätningar. Falu Energi skall ta ansvar för att mätförhållandena bringas i sådan ordning.  För Falu Energi kan detta ”projekt” också tjäna som pilotverksamhet och förberedelse inför övergången till månadsvis och timvis mätning. Arbetsgruppen bör dessutom förbereda upphandling av assistans för löpande övervakning.

Centrala stadsrum tar över Web-sidorna som gjorts i avstämningen och förbereder att använda dem som en del av sin ”medlemsservice”.

- Strategi och allmän inriktning

(Energi)ansvariga i fastigheter, företag och butiker bör ta strategiska beslut som bör understödjas av Centrala Stadsrums projektledning med aktiva handlingar:

- Kylning av lokaler skall i görligaste mån undvikas eller elimineras. Alternativet att minska värmebelastningen (som motiverar) kylningen skall alltid undersökas först

- Varje förändrings- eller ombyggnadstillfälle skall utnyttjas till att göra energiförbättringar samtidigt. Centrala stadsrum skall kunna assistera med praktiska anvisningar och/eller organisera gemensamma insatser av flera företagare som överväger likartade förändringar

- Inventering, självkännedom och ambitionsnivå

Hos fastighetsägare och butiksägare: Centrala stadsrum skall initiera (och ge underlag för) en inventering av fastigheter och installationer. Denna skall göras på ett strukturerat sätt så att de enskilda aktörerna kan jämföra kvaliteten i sina anläggningar med de kriterier och nivåer som rekommenderas i t.ex. BELOKs arbete.

Hos driftspersonal m.fl.: Kunskapsnivån måste vara hög hos drifts- och inköpspersonal. Medverkande fastighetsägare bör överväga att i samverkan skapa en gemensam driftsorganisation alternativt gör en gemensam upphandling av drift och underhåll av ett kompetent serviceföretag.

Hos samtliga: Skapa insikten att energiåtgärder är intimt förknippade med komfort, trivsel och produktivitet i den dagliga gärningen.

Hos leverantörer och service företag: Skapa insikt om ambitioner och metoder så att dessa kan leverera de produkter och tjänster som behövs

- System, organisation och åtgärder för motivation och genomförande

Centrala Stadsrum bör ta fram ett ”paket” av åtgärder för att skapa och öka motivationen till deltagande och konkret genomförande av åtgärder, här kallat ”Falu-PLUS”. Projektet måste ställa personal till förfogande för uppbyggnad av systemet och för dess drift. Det behövs en egen projektledare och därutöver kan ytterligare kompetens behövas för speciella insatser. Troligen kan man åstadkomma samverkan med kommunen, energikontoren, naturresurscentrum m.fl.

Åtgärder förbereds genom s.k. Fokus-seminarier som har till uppgift att samla intresserade och förbereda gemensamma aktiviteter inom olika teknikområden. Det fordras att medel avsätts för detta ändamål men det kan övervägas att sådana medel återförs vid genomförande (revolverande fond).

- Kommunikation och synlighet

En formell kommunikationsplan bör upprättas med detta avsnitts innehåll och tidsprogrammeras så att man inte glömmer bort att kontinuerligt visa projektet

Enkäter skall göras bland butiksägare, fastighetsägare och personal för att utröna deras insikter och attityder till att genomföra åtgärder. Kommunikationsplanen skall formas också baserat på dessa enkätresultat.

Beroende på projektets fortsättning kan man välja nivå i interaktionen med de medverkande. Antingen att motivera dem till medverkan eller att stimulera med aktivt stöd.

# Målsättningar

Målsättningen att minska energianvändningen med 20% motsvarar besparingar på c:a 15 000 MWh motsvarande 8-10 Millioner kronor per år för centrala stadskärnan. Denna ambition förefaller rimlig när man jämför den energianvändningsnivå (nyckeltal kWh/m2) man har med riksgenomsnitt och riksambitioner. Den tillgängliga energistatistiken är emellertid mycket bristfällig och tillåter inte jämförelser på fastighetsnivå och i vissa avseenden inte ens på områdesnivå.

En första åtgärd bör vara att starta:

- en genomgång av den tillgängliga statistiken (mätningar) och skapa ett system så att den görs tillgänglig för enskilda fastighetsägare och butiksinnehavare på ett sådant sätt att de kan göra en kontinuerlig driftuppföljning.

- en inventering av fastigheter och installationer på ett strukturerat sätt så att de enskilda aktörerna kan jämföra kvaliteten i sina anläggningar med de kriterier och nivåer som rekommenderas i t.ex. BELOKs arbete

# Analys av tillgänglig statistik

I tävlingsunderlaget ingick en redovisning av energianvändning (el, fjärrvärme, olja) och ytor för berörda fastigheter. En stor del av energianvändningen var schablonberäknad och det fanns inget mätningsunderlag som gjorde det möjligt att verifiera eller följa upp angivna data.

Totalt redovisas 99 fastigheter av vilka 56 redovisar mätvärden och övriga innehåller någon sorts skattning. Den grupp som har redovisade mätvärden motsvarar drygt 267000 av 333000 m2, d.v.s. drygt 4/5 av den totala ytan.

|  | Fastigheter (st) | YTA (m2) | EL (MWh/år) | FV (MWh/år) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angivet i underlag | 99 | 330 000 | 36685 | 36401 |
| Värden saknas, eller är bedömda, för: | 43 | 62725 | 10308 | 6861 |
| Saknade värden i % |  | 19 | 28 | 19 |

Tabell 1: Mätunderlag saknas enligt tävlingsunderlaget för delar av fastigheterna

Det finns sålunda ett behov att:

1. Förteckna all mätare på de olika fastigheterna

2. Stäm av mot listan i förfrågningsunderlaget

3. Komplettera de skattningar som gjorts helst med riktiga avläsningar

4. Validera nya data mot ”nyckeltal” (kWh/m2)

6. Lägg data på Excel-bas och/eller Website

Denna uppgift har utförts under sommaren 2003 med hjälp av studenter från Högskolan vilka fått underlag från Falu Energi. De avstämda värdena visar emellertid fortfarande stora tveksamheter i redovisningen och materialet behöver kontrolleras omsorgsfullt för att kunna tjäna som arbetsmaterial, se nedan samt bilagorna 1Ai-1Aiii. Studenterna har dock skapat en bra bas genom mätarförteckningen och genom att göra materialet tillgängligt på web-site (uppgift 1 och 6 ovan).

#### Data El

Avstämningen har resulterat i en komplett förteckning där mätarnummer finns för all uppgivna adresser. Det finns emellertid fortfarande oklarheter vad gäller denna matchning (se bilaga 1Ai och 1Aii). Sannolikt har avstämningen fångat in fler (alla?) mätare i området och nyckeltalsökningen verkar rimlig. Dock har fördelningen på fastigheter inte blivit korrekt vilket syns av ändringarna i standardavvikelse och median.

|  | Energi (MWh/år) | Nyckeltal (kWh/m2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Genomsnitt | Standardavvikelse | Median |
| Angivet i underlag | 36685 | 110 | 67 | 91 |
| Avstämt material | 41067 | 123 | 152 | 76 |
| Ändring % | +12 | +126 | -16 |

Tabell 2: Nyckeltal el, enligt inventeringar

#### Data FV

Avstämningen har resulterat att man redovisar mindre användning i hela området! Det finns stora oklarheter vad gäller denna matchning (se bilaga 1Aiii). Det finns t.ex. fastigheter som i underlaget angivits som elvärmda men nu anges ha FV (Falan). Det finns också fastigheter som enligt underlaget inte är Fjärrvärmda men redovisas annorlunda i avstämningen. De stora avvikelserna återspeglas också i ändringarna i standardavvikelse och median.

Det förefaller rimligt att anta att FV-användningen som den redovisas i underlaget delvis gjorts baserat på en fördelning över fastigheternas ytor snarare än baserats på mätningar.

|  | Energi (MWh/år) | Nyckeltal (kWh/m2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Genomsnitt | Standardavvikelse | Median |
| Angivet i underlag | 36401 | 109 | 62 | 134 |
| Avstämt material | 20214 | 61 | 100 | 124 |
| Ändring % | -46 | +28 | -8 |

Tabell 3: Nyckeltal FV, enligt inventeringar

##### Sammanställning

Tillgängliga data visar stora oklarheter inom respektive energislag vilket ytterligare förstärks när man försöker summera dem. Både i tävlingsunderlaget och i det avstämda materialet finns enskilda värden som är osannolika. Skillnaden mellan de båda underlagen visar också på svårigheten att skapa ett program för driftövervakning och för uppföljning av åtgärder. I diagrammet har värdena sorterats i storleksordning utgående från tävlingsunderlaget och för respektive värde matchats mot avstämningen. Som synes är avvikelserna markanta.

Det är av högsta prioritet att skapa sådan ordning att enskilda fastigheters och kvarters mätvärden kan avläsas och följas upp.

Figur 1: Matchning av mätvärden från tävlingsunderlag och från avstämning

REKOMMENDATION: Utan korrekta möjlighet till mätning finns varken möjlighet till att:

- Följa upp åtgärders resultat

- skapa en löpande driftövervakning eller

- genomföra gemensamma åtgärder som fordrar möjlighet till korrekt dimensionering och fördelning av åtaganden.

Falu Energi och Centrala Stadsrum bör omgående tillsätta en arbetsgrupp som reder ut de förhållanden som redovisas här och i bilagor. Denna arbetsgrupp skall skapa ett system gör löpande driftövervakning baserat på aktuella mätningar möjlig samt förbereda upphandling av assistans för sådan löpande övervakning.

Falu Energi skall ta ansvar för att mätförhållandena utreds och bringas i sådan ordning att ett driftövervakningssystem kan skapas. För Falu Energi kan detta ”projekt” också tjäna som pilotverksamhet och förberedelse inför övergången till månadsvis  och timvis mätning..

Centrala stadsrum tar över Web-sidorna som gjorts i avstämningen och förbereder att använda dem som en del av sin ”medlemsservice”.

# 1.2 Nyckeltal-riktmärken

En byggnads energiprestanda kan anges med nyckeltal, där energianvändningen ställs i relation till lokalytan (kWh/år, m2 BRA). Med detta nyckeltal kan en grov jämförelse mellan fastigheter göras, likaså kan man få ett mätetal på effekten av energiåtgärder. I tabell 4 redovisas genomsnittsvärden på nyckeltal för bostäder och kontor under olika byggår.

Boverket redovisar Miljövårdberedningens redogörelse och målsättningar (kWh/m2) ett tillstånd år 2000 men också en ambition att både nybyggnad och existerande bebyggelse skall förbättras.

| MILÖVÅRDSBEREDNINGEN | Idag | 2005 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flerbostadshus | Genomsnitt | Byggt före 86 | 245 | 200 | 150 |
|  |  | Byggt efter 86 | 170 |  |  |
|  | Nya Hus | 175 | 120 | 70 |
| Kontors-lokaler | Genomsnitt | Bygg före 86 | 240 | 200 | 100 |
|  |  | Byggt efter 86 | 140 |  |  |
|  | Nya Hus | 140 | 120 | 70 |

Tabell 4. Nyckeltal för energianvändning.
Källa ”Nyckeltal för energianvändning i byggnader” Regeringsuppdrag M2001/2226/Hs

Nyckeltalets komponenter

Nyckeltalet kan delas upp i komponenterna värme- resp elenergi, där man idag strävar efter att minimera elenergianvändningen. Sedan energianvändningen uppmärksammades i början av 1970-talet har behovet för uppvärmning minskat, men samtidigt har elbehovet för apparater och belysning ökat - i kontor nästan så att den totala energianvändningen varit konstant (se figur 2).

Boverket noterar att analys av energianvändning i lokaler fordrar uppdelning på:

- Värme

- Varmvatten

- Driftsel (Belysning, pumpar, Hiss, ventilation)

- Produktionsel

- Kyla

Affärslokaler med butiker som använder mycket belysning bör med dagens teknik ligga klart över de värden som anges för kontorslokaler i tabellerna ovan.

I Falu stadskärna finns en blandning av lokaler och bostäder i centrumbebyggelsen och genomsnittet av den totala energianvändning (el-värme) som redovisade i tävlingsunderlaget är 220 kWh/m2. Men det är värt att märka att en stor del av denna användning var schablonberäknad och låg på 225 kWh(m2. Eftersom en stor del av bebyggelsen i centrum är butiker med stor belysningsandel förefaller dessa tal något låga.

Figur 2: Energianvändningen i byggnader 1970-1994, prognos för 2020. 
(Källa: Hans Gulliksson, Sparkraft.)

## Att förbättra byggnadens nyckeltal

Nyckeltalen är uppbyggda av ett antal energianvändningsområden, eller energifaktorer. Varje åtgärd börjar varje energifaktor analyseras för att bestämma om den är för hög, eller om åtgärder är möjliga. Tabell 5 visar exempel på lönsamma energiåtgärder (se även bilaga 2vi). I bilaga 1Bii och i tabell 6 finns exempel på uppdelningen av en fastighets energianvändning i form av energiflödesdiagram för bostäder och kontor.

| Åtgärd | Påverkan | Nyckeltal (kWh/m2,år) | Investering (kr/m2) | Vinst (kr/m2 vid x år) | Anm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stängning av portar | Luftläckage | 10-50 | 0:- | 80-400, 10 år | Yta avser portarea |
| Tätning av fönster | - ” ” - | 2-10 | 10 | 15-75, 40 år |  |
| Tilläggsisolering vindsbjälklag | Transmission | 5-10 | 40 | 10-60, 40 år |  |
| Tidsstyrning belysning | El till apparater | 10-20 | 4 | 1-6, 10 år | Kontor |

Tabell 5. Investeringsunderlag för energiåtgärder. (Skattade värden.)

## Mål för nyckeltal

Det pågår utredningar kring lämpliga målsättningar för nyckeltal. Det nya EU-direktivet om energiklassning av byggnader förutsätter både en metod för beräkning av nyckeltal, och en klassning av byggnaders energiprestanda med ledning av detta nyckeltal. I nuläget finns ingen standard för detta i landet.

| Ändamål | Andel av användning | Sparpotential inom resp. användnings-kategori | Sparpotential inom resp. energislag | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inom resp. energislag | Av total |  |  |  |
| FV, Olja, Annat för värme |
| Värme | 50-90% | 30-60% | Åtgärder fordrar ofta byggnads och installations ingrepp inom ramen för periodiskt underhåll och ombyggnad. |
| Varmvatten | 10-50% |  |  |
| EL för drift |
| Belysning | 35% | 40-70% | 30-50% | 10-15% | STEMs potentialbedömning i Green Light (www.stem.se) |
| Apparater och utrustning | 35% |  | 10-20% | 5-10% | Drifttider kan som regel minskas radikalt och ”stand-by power” elimineras. |
| Kyla | 15% |  | 10%-50% | 1-5% | Komfortkyla används ofta utan urskiljning. Bättre att minska värmebelastningen från apparater och belysning. |
| Fläktar | 15% |  | 10-20% | 2-3% | Fläktdrift och filterstatus är ofta försummat i underhåll p.g.a. bristande rutiner och avsaknad av instrument för övervakning. |
|  | SUMMA | 18-33% |  |

Tabell 6: Översikt över energianvändning i fastigheter och möjliga besparingsmöjligheter. Se också bilaga 1Bi och 1Bii.

Ett exempel på lokala initiativ är Stockholms stad som ställer krav på energianvändningen vid nybyggnation av flerbostadshus. Kravet är att energianvändningen begränsas 125 kWh/m2,år varav elanvändning inte får överstiga 50 kWh/m2,år.

Energimyndigheten driver tillsammans med en grupp kommersiella fastighetsägare (BELOK) krav på energieffektivitet för byggnadens olika byggdelar. Det finns inget krav på ett övergripande nyckeltal, utan delkrav ställs på t ex klimatskärm, fläkteffektivitet etc. (se bilaga 1Bi)

Nyckeltal applicerade på Falu stadskärna.

Det första steget mot att sänka energianvändningen är att bestämma nuläget. Därför ska underlaget bearbetas enligt kapitel 1.1, för att få fram totalvärden på ytor och energianvändning. Därefter kan man ta fram nyckeltalet för respektive fastighet, och jämföra med beståndets medelvärde och de som ligger över detta tas ut för närmare granskning. Beroende på verksamhetstyp och byggnadsår kan man sedan se om det finns potential för energiåtgärder. Se även inventeringsmallen i bilaga 4iv.

Åtgärderna bör sättas in i ett sammanhang och varje tillfälle till förbättring skall tas i anspråk:

  - Löpande drift- många åtgärder handlar om enkla justeringar och beteendeförändring

  - Löpande underhåll- enklare installationsförbättringar och -kompletteringar

  - Planerat underhåll- Installationsombyggnader och enklare byggandsåtgärder

  - Ombyggnad

Rekommendation: (Energi)ansvariga i fastigheter, företag och butiker bör ta ett antal strategiska beslut och dessa bör understödjas av Centrala Stadsrums projektledning med aktiva handlingar:

- Kylning av lokaler skall i görligaste mån undvikas eller elimineras. Alternativet att minska värmebelastningen (som motiverar) kylningen skall alltid undersökas först

- Varje förändrings- eller ombyggnadstillfälle skall utnyttjas till att göra energiförbättringar samtidigt. Centrala stadsrum skall kunna assistera med praktiska anvisningar och/eller organisera gemensamma insatser av flera företagare som överväger likartade förändringar

- Ett energiuppföljningssystem byggs upp och till vilket intresserade kan ansluta sig (samverka) och gradvis öka sina ambitioner. På den enklaste nivån samlas mätdata in för hand och analyseras/jämförs med en gemensam modell. Detta system skall sedan kunna byggas upp till allt större automatik och avancemang allt eftersom önskemål och motiv finns.

# Organisation och åtgärder för motivation och genomförande

Det kan antas att samtliga verksamma i området inte kommer att vara mogna att samtidigt ta steget till mer radikala ingrepp. Skillnaderna i motivationen betingas av deltagarnas olika roller (fastighetsägare, butiksinnehavare, anställda, boende), deras handlingsberedskap, kunskap om åtgärder, finansiell kapacitet, osv. Dessa olikheter måste beaktas och det behövs en selektering så att man dels håller motivationen (intresset) uppe hos alla och dels koncentrerar ändamålsenliga insatser på dem som är ”mogna”. De medverkande har också olika betoning på orsakerna att vidta åtgärder. Minskade kostnader är viktigt, men deltagarna kan ha olika bedömning om lönsamheten. De åtgärder som skall genomföras bör därför i högre grad karakteriseras av att de förbättrar vistelsemiljön för kunder, anställda och boende och därmed bidrar till ökad försäljning, produktivitet och trivseln.

Utgångspunkten för Falumodellen bör vara att alla i området skall erbjudas deltagande och motiveras till medverkan.  Därutöver skall de som är beredda att aktivt genomföra åtgärder skall erbjudas särskilt stöd och service så att genomförande verkligen äger rum. Dessa signalerar sin avsikt genom att skriva ett ”Falu-PLUS” avtal med Centrala stadsrum, se bilaga 2i. Vidare skall sådana som genom sin yrkesverksamhet kan bidra till genomförande ges stöd genom att informeras på samma sätt som Falu-PLUS medlemmar. Dessa kan möjligen skriva ett avtal av liknande innebörd som de som har sin verksamhet i området.

| Nivå/Kategori | Deltagare/ Kvalifikation | Stöd/Service |
| --- | --- | --- |
| Grundnivå | Alla (fastighetsägare, butiksägare, boende) | Information i medlemsbladet Kampanjer Driftuppföljningshjäpmedel Motivationsseminarier |
| Falu-PLUS | De som skrivit Falu-PLUS avtal om genomförande av åtgärder (se Bilaga 2i) | Inköpsvägledningar Kalkylhjälp Upphandlingar Fokusseminarier Demonstrationer, studiebesök Energisparkonton Logotyp (dekal) för skyltning Incitamentsförstärkning |
| PLUS-EXTRA För ev. utveckling med mera avancerade projekt och teknikupphandlingar | Faluns representanter tillsammans med deltagare från andra nationella eller internationella aktörer | Sannolikt fordras också finansiellt stöd från myndigheter eller liknande |
| Falu-PLUS service | Leverantörer av produkter och/eller tjänster | Relevanta delar ovanstående Expert seminarier |

## A: GRUNDNIVÅN

  - Information i medlemsbladet

Varje nummer av medlemsbladet bör innehålla:

- Aktuellt energispartips

- Eventuellt erbjudande från något medverkande service företag (kategori C)

- Något som lockar till öka de läsandes engagemang att flytta sig från nivå A till B, t.ex. rapport om pågående upphandlingar

- Rapport om driftläget, t.ex. hur mycket som sparats inom projektet

  - Kampanjer

Vid evenemang i centrum bör någon del reserveras för presentation av produkt eller företag som kan assistera vid genomförandet av effektiviseringsprogrammet. Det kan vara utställning, scenpresentation, frågestund, e.d.

  - Driftuppföljningshjälpmedel

Enklare metod för driftuppföljning tas fram. På denna nivå utgår den från manuell avläsning av mätare, notering av drifttider e.d.

  - Motivations(seminarier)

Vid medlemsmöten (årmöte m.fl.) bör projektansvarige ge en kortare presentation som befäster motivationen hos deltagarna.

Man bör överväga att därutöver ha speciella möten för att få synpunkter på villkoren att vara med i Falu-PLUS samt förklara innebörden av ett avtal.

## B: FALU-PLUS NIVÅN

  - Inköpsvägledningar och åtgärdsvägledningar

Deltagarna i Falu-PLUS skall ha förteckningar över lämpliga produkters egenskaper utformade på ett sådant sätt att de antingen själv kan förstå och kontrollera egenskapen vid ett köp eller låta förteckningen vara en del av förfrågningsunderlaget eller beställningen. Se också bilaga 2i,  2ii samt 2vi.

Sådana vägledningar kan framställas med hjälp av Konsumentverkets Web-sida http://www.kopguiden.konsumentverket.se/ vad gäller apparater. För Bra Miljöval el kan användas Naturskyddsföreningens register  http://www.snf.se/bmv/bmv-register/elektricitet.cfm . För dessa båda kategorier kan också användas http://www.klokainvesteringar.nu/ .BELOKs kriterier nås via www.belok.nu och Bygga/Bo dialogens på http://www.byggabodialogen.se/

Deltagarna kan överväga att låta transporter ingå i sin samverkan både för person- och godstransporter och att samverka även genom skapande av bilpooler för t.ex. fordon som drivs med alternativa bränslen.

  - Kalkylhjälp

För många energianvändande produkter gäller att deras totala kostnad över hela livslängden till stor del består av driftkostnader, dvs. energi och underhåll samt en mindre del av investeringskostnaden. Se figurerna 3 och 4 nedan med exempel från belysning.

En korrektare metod hade varit att ta hänsyn till hela livscykelkostnaden (LCC) vilket kan motivera högre investeringar om dessa också medför lägre energianvändning och driftkostnader. En mall för hur detta instrument används i upphandling finns i den s.k. ENEU-metoden.

LCC kan vara svårt för ett företag att tillämpa om det råder osäkerhet om företagets framtid. Ett sätt att klara av sådana situationer skulle kunna vara att upprätta energisparkonton (se 2.10 nedan).

Falu-PLUS skall tillhandahålla ett antal hjälpmedel för sina medlemmar att göra kalkyler över vad energieffektiviseringar skulle innebära för dem. I dessa kalkyler skall man ta hänsyn till både direkta energibesparingar och miljöeffekter (yttre och inre, dvs.  även till hur de påverkar trivsel och arbetsprestationer).

KALKYLMODELL; KOSTNADER

| DEBET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUKT-LCC | Mängd/år | Pris | Livslängd | Belopp |
| Investering |  |  |  | 250 |
| Energi | 150 | 1 | 6 | 900 |
| Underhåll | 1 | 20 | 6 | 120 |
| Summa Ny |  |  |  | 1270 |
| MILJÖ-värde |  | CO2/år | CO2 totalt | Belopp |
| Emissionsfaktor |  | 1 |  |  |
| Energi(minskning) | 100 | 100 | 600 |  |
| Pris: | 0,2 |  |  | -120 |
| PRODUKTIVITET |  |  |  | Belopp |
| Årskostnad: | 500 |  |  |  |
| Förbättring %: | 10,00% |  |  | -300 |
| SUMMA: |  |  |  | 850 |

Figur 3: LCC (Life Cycle Cost)-fördelning i projektexemplet

Figur 4: Kostnads- och intäktskomponenter för produkt (LCC), Miljö-värde och produktivitet samt resulterande värde i projektexemplet.

KALKYLMODELL, INTÄKTER (ALTERNATIVKOSTNAD) OCH LÖNSAMHET

| KREDIT |  |  |  |  |  | RESULTAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUVARANDE SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mängd/år | Pris | Livslängd | Belopp |  |  |  |  |
| Energi | 250 | 1 | 6 | 1500 |  | LÖNSAMHET |  |
| Underhåll | 2 | 15 | 6 | 180 |  | Ränta: |  | 6,0% |
| Summa Nu |  |  |  | -1680 |  | Diskonterad Summa: | 291 |
|  |  |  |  |  |  | MILJÖVINST: |  | 98 |
|  |  |  |  |  |  | PRODUKTIVITETSVINST: | 246 |
|  |  |  |  |  |  | VINST: |  | 635 |

Åtgärden skall jämföras med ett alternativ som vanligen är fortsatt drift med nuvarande system och sålund är alternativkostnaden. Lönsamheten är differensen vilken måste diskonteras med lämplig räntesats.

Kalkylen kan också innehålla (som i exemplet här) bedömningar av miljövinster och produktivitetsförbättringar. En kalkylmodell finns i EXCEL-format i bilaga 2iii och i vilken man kan lägga in egna värden.

Figur 5: Värde i projektexemplet vid jämförelse med fortsatt drift av existerande anläggning

  - Upphandlingar

De som medverkar i Falu-PLUS skall erbjudas att delta i gemensamma upphandlingar av produkter, systemförändringar eller tjänster baserat på en behovsanalys och inventering, (se avsnitt 1). Vidare skall man erbjudas rutiner för egna upphandlingar eller förfrågningar för produkter med hjälp av de inköpsvägledningar som upprättas.

Driftuppföljning med mera avancerade metoder som en utveckling av 2.3 ovan, skall upphandlas och erbjudas

Se också avsnitt 4 Metod

  - Fokusseminarier

När angelägna områden för insatser identifierats startas en process att finna parter som kan samverka i genomförandet. Denna process inleds med seminarier där man sätter fokus på ett område och med hjälp av inbjudna experter försöker utröna ett lämpligt förfarande i genomförandet. Fokusseminariet skall ta upp frågor kring respektive ämne såsom:

- Teknikläge (prestanda, risker, etc.)

- Ekonomi vid genomförande

- Tillvägagångssätt vid genomförande (projektering etc.)

- Upphandling, samarbetspartners

- Finansiering

Baserat på detta formas en beställargrupp av dem som är intresserade. Fokus-seminarierna bör därför läggas upp med en sekvens (orienteringsmöte- fördjupning- formering) så att de berörda kan fångas in och överväga sitt intresse att ”löpa linan ut”. Det måste anslås medel för att kunna engagera nödvändig expertis och förbereda eventuella åtgärder. Man kan överväga att skapa en ”revolverande fond” för detta, dvs. att de som väljer att delta i åtgärderna (beställargruppen) återbetala det som lagts ut för de första delarna av sekvensen.

  - Demonstrationer, studiebesök, nätverk

Både för motivation och som led i förberedelse av åtgärder är det viktigt att ta del av erfarenheter från andra projekt och få kontakt med andra som genomfört åtgärder. Nätverkskontakterna bör systematiseras och kommunen eller centrala stadsrum bör överväga att aktivera sig både i nationella och internationella nätverk, se bilaga 2 iv.

Ur dessa kontakter bör också extraheras en lista över särskilt relevanta studieobjekt så snart arbetsplanen för stadskärnan börjar ta form. I dessa kontakter skall också ingå möjligheten att delta i samprojekt med andra kommuner i t.ex. EU-projekt eftersom detta ofta ger ovärderliga möjligheter att dra nytta av andras erfarenheter samtidigt som det exponerar de egna aktiviteterna positivt.

Särskilt bör man överväga att medverka i:

- Nationellt: ByggaBo-dialogen, se bilaga 2ii

- Internationellt: Energie-Cités och ICLEI

- EU-projketen: Green Light, Campaign for take-off

  - Energisparkonton

Företagen ställer ofta (för?) höga krav på investeringar som ger energibesparingar. Skälen är bl.a. att:

- man inte alltid kan överblicka en lång period i företagets framtid. Fastighetsägare har typiskt en längre horisont än t.ex. butiksägare som kan behöva byta lokaler

- vinsten är svår att bedöma

- man bedömer investeringar för sparande och investeringar för produktionsökning på olika sätt och till nackdel för sparandet även om beloppen är lika stora och resultatet för företaget är detsamma

- man ser inte (har svårt att bedöma) sparandets fördelar såsom minskad sårbarhet eller ökad trivsel/nytta

Ofta kräver man snabb återbetalning och kan därmed missa goda framtida vinster eftersom man inte törs satsa. Om man kräver återbetalning inom 2-3 år, vilket är vanligt, går man miste om ansenliga vinster om man hade kunnat utnyttja utrustningen ytterligare något eller några år, se tabell 7.

|  | Utrustningens livslängd (år) |
| --- | --- |
| Återbetalningstid (år) |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 |
|  | 2 | 37% | 79% | 120% | 159% | 196% | 300% | 361% | 444% |
|  | 3 | - | 14% | 40% | 65% | 88% | 154% | 194% | 247% |
|  | 4 |  | - | 0% | 18% | 35% | 82% | 111% | 149% |
|  | 5 |  | - | - | 3% | 40% | 61% | 91% |
|  | 6 |  | - | 12% | 29% | 53% |
|  | 8 | Olönsam | - | 7% |

Tabell 7: Exempel på ”Multiplikation” av en investering som har längre livslängd än den återbetalningstid som krävdes vid investeringsbedömningen.

Ett sätt att försöka möta både kravet att göra långsiktiga(re) investeringar och hantera osäkerheten kan vara att inrätta Energisparkonton. Ett sådant fungerar på följande sätt (se också bilaga 2v):

  - Man gör en bedömning av dels erforderlig återbetalningstid, dels sannolik livslängd för utrustningen (antag 2 respektive 5 år)

  - Företaget gör en särskild avsättning (reservation)  i sin redovisning åren 3-5 med belopp lika stora som de återbetalningar som gjorts åren 1-2 för att betala investeringen. (Enligt tabellen 7 innebär det en meravkastning från energisparinvesteringen med 120%)

  - Dessa medel används i första hand för ytterligare energisparande investeringar

  - Medlen hålls hela tiden disponibla för företagen för annat angeläget bruk om så erfordras

  - Centrala Stadsrum förhandlar med kreditinstitut om förmånligare villkor för placering av vinstmedel på energiparkonton med hänvisning till andan i ByggaBoDialogens åtaganden (avsnitt 5.3)

På detta sätt görs energisparandets resultat tydligare för företaget och kan antagligen leda till mera offensiva åtgärder när man känner större säkerhet om åtgärdernas resultat.

  - Logotyp för skyltning

Det behövs ett kännetecken för deltagarna i Falu-PLUS så att de kan signalera sina ambitioner till kollegor, kunder och leverantörer. Man bör skapa enlogotyp och ett system för dess utnyttjande i skyltning, kundmeddelande, etc.

  - Incitamentsförstärkning

I ByggaBoDialogens åtaganden (avsnitt 5.2) stipuleras att försäkringsbolag skall ta särskild hänsyn till bättre miljöklass av byggnader och anpassa sina premier efter detta. Deltagarna i Falu-PLUS borde kunna åberopa likande förhållanden och framhålla faktorer som minskar riskerna genom deras åtgärder, såsom:

- Minskad brandrisk till följd av lägre värmeavgivning

- Minskad risk för läckage av vätskor och andra media vid minskad drift av pumpar, kylaggregat etc.

På motsvarande sätt bör deltagarna överväga att ändra sina energiinköp och låta dem påverkas av de ändrade driftförhållandena alternativt aktivt komplettera sina anläggningar för styrning av last bort från högprisperioder.

## C. FALU-PLUS SERVICE

  - Expertseminarier

Det är många företag som kan bli inblandade som leverantörer av produkter och tjänster till Falu-PLUS deltagarna. Dessa bör engageras och bjudas till fokusseminarierna (se 2.8) men också erbjudas egna seminarier i samverkan med t.ex. deras branschorgan för att säkerställa kompetens till medverkan.

  - Övrigt

Inom EU kommer att skapas ett klassificerings och certifieringssystem för byggnaders energiprestanda. Följande citeras ur STEMs information:

” Direktivet om byggnaders energiprestanda är ett ramdirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna själva väljer metod och kravnivåer inom angivna ramar. I huvudsak innehåller direktivet fem krav som skall införas i medlemsstaterna:

- En metodik för beräkning av byggnaders integrerade energiprestanda

- Minimikrav på energiprestanda för nya byggnader.

- Minimikrav på energiprestanda för stora byggnader som renoveras/ändras.

- Energicertifiering av byggnader.

- Besiktning av värmesystem, med panna/brännare och luftkonditioneringssystem samt en bedömning av värmesystem som är äldre än 15 år.

Direktivet trädde i kraft den 4 januari 2003 och det skall vara infört i svensk lag och träda i kraft senast den 4 januari 2006.”

REKOMMENDATION: Man bör ta fram ett ”paket” av åtgärder för att skapa och öka motivationen till deltagande och konkret genomförande av åtgärder, ”Falu-PLUS”

Projektet måste ställa personal till förfogande för uppbyggnad av systemet och för dess drift. Det behövs en egen projektledare och därutöver kan ytterligare kompetens behövas för speciella insatser. Troligen kan man åstadkomma samverkan med kommunen, energikontoren, naturresurscentrum m.fl.

Åtgärder förbereds genom sk Fokus-seminarier som har till uppgift att samla intresserade och förbereda gemensamma aktiviteter inom olika teknikområden. Det fordras att medel avsätts för detta ändamål men det kan övervägas att sådana medel återförs vid genomförande (revolverande fond).

Vissa delar av arbetet kan vara av generell natur och kunna tillämpas även på andra orter eller i andra sammanhang och kan motivera myndighetsmedverkan.

# 3. Synlighet

Projektet skall vara synligt och helst på ett sådant sätt att det bidrar också till affärsresultatet. Stadskärnans intressenter skall uppleva ett positivt intresse från sin omgivning både professionellt och socialt till följd av sina aktiviteter.

Motivationsseminarier

Till Motivationsseminarierna bör inbjudas även lokalpress, lokala företag, Naturresurscentrum, delar av högskolan, kommunföreträdare på alla nivåer, de regionala energikontoren, länsstyrelsen, etc.

Så snart projektet beslutats och bemannats skall ett först startseminarium hållas för att orientera om avsikter, organisation mm. Men också presentera andra exempel (och resultat) samt signalera ämnets betydelse. Förslag till program och föreläsare:

- Vikten av enskilda initiativ inom den större ramen (Representant från EU, Randall Bowie eller Anders Wijkman)

- Vad kan Falun göra för Sverige (representant från svensk myndighet för att belysa möjligheten av att Falun utgör pilotprojekt)

- Vartåt rör sig samhälle och marknad? (ByggaBoDialogen, Köpa grön energi men var och hur?, Klimatfrågor – Vad för samman Kyoto och Falun) (Bertil Pettersson, Svante Axelsson)

- Exemplet från Danmark, A-klubben (Göran Wilke)

- Exempel från Sverige (Sparkraft, Region Värmland, Oskarshamn)

- Konkreta åtgärder inom

  - drift och övervakning (BELOK-upphandlingen)

  - belysning (Green Light)

  - värme och energitillförsel (Södra Skogsägarna i Växjö)

  - ventilation och kyla (Sven Andersson, Lotta Bångens)

  - byggnader

Tekniska juveler/ledstjärnor

När så är lämpligt kan avancerade tekniska lösningar prövas för olika ändamål såsom LED-belysning, absorptionskyla, adsorptionskyla, energilager, solcellstillämpningar, etc. Vid sådana tillfällen bör man ta tillvara möjligheten att exponera objektet i press (lokal, riks, fack) och komma ihåg att experimentella projekt också kan misslyckas. Man bör ge en full redovisning av utvecklingsläget och riskerna men göra det till en positiv poäng att man törs prova för att föra utvecklingen framåt.

För dessa objekt bör man ta fram ett särskilt informationsmaterial dels för det utåtriktade arbetet men också för internt bruk så att de som är verksamma i stadskärnan har ett informationsövertag genom att veta mer tidigare.

Medlemsbladet

Skall främst användas för att ge regelbunden uppdatering av hur projektet fortlöper. Se avsnitt 2.1

Evenemang i centrum

Skall användas för att exponera projekt, produkter, företag och leverantörer. Se även avsnitt 2.2

Nationella och internationella energimöten

När man bestämt vilka nätverk man vill tillhöra och utnyttja (se avsnitt 2) skall de också användas för att attrahera seminarier, konferenser, kurser, årsmöten osv. till Falun, och projektet skall vara en självklar programpunkt.

Lokala media (press, radio, TV)

Bör uppmärksammas på något objekt regelbundet och minst varje kvartal. De skall ha sådan familjaritet med projektet att de direkt kan ta itu med sakfrågan utan att behöva gå tillbaka till ”ruta 1” vid varje tillfälle. De bör också ha sådan kännedom att de kan söka sig till rätt personer för att få information utan att behöva bli informerade på omvägar.

Någon gång kommer något att gå fel! Då är det viktigt att ha en korrekt kommunikation till någon som inte behöver tolka in eller tolka om information som de kan misstänka vara felaktig. Information om miljö och förbättringar är också i grunden positiv vilket gör att pressens intresse som regel inte utgår från att något skumt skall avslöjas.

Förändringarna sker för att förbättra både miljö och ekonomi

Det är viktigt att budskapet om dessa kombinerade effekter konsekvent lyfts fram. Energiförbättringar är som regel med mycket få undantag förknippad med förbättringar i yttre och inre arbetsmiljö. Och inte sällan med ökad produktivitet och allmän trivsel (mindre värme och drag i arbetsmiljöer, bättre ljus och mindre teknostress etc.). Tyvärr kommer dessa faktorer ofta i skymundan till förmån för diskussioner om lönsamhet av enbart energidelen i förändringen.

En enkät skall göras bland främst butiksägare. fastighetsägare och deras personal för att utröna (Se bilaga 3i och 3ii):

- Vilken kännedom man har om sin egen energisituation i faktiska termer. På sås sätt får vi kunskap om behovet av att utveckla hjälpmedel för individuell uppföljning

- Hur man upplever komfort och komfortproblem relaterat till energianvändningen såsom övertemperaturer, drag, kyla etc. har man kännedom om hur problemen kan åtgärdas

- Har man noterat att dessa problem också påverkar kunderna

- Vilken kännedom eller attityd man har till energi och företagets driftsekonomi och till åtgärder för förbättring

Beroende på projektets fortsättning kan man välja nivå i interaktionen med de medverkande. Antingen att motivera dem till medverkan eller att stimulera med aktivt stöd. I enkäten (bilagor 3i och 3ii) har detta markerats genom att sätta erbjudanden om besiktning och åtgärdsförslag inom paranteser.

En annan viktig infallsvinkel är att visa att Falu stadskärna tar ansvar för världens miljö, den tekniska utvecklingen, näringslivets förnyelse, framtida generationer etc. Beroende på objekt kan en altruistisk synpunkt vara värd att framhålla (men inte överbetona). När denna vinkel används bör man ha med någon som kan vittna om sanningshalten.

Kommunikationsplan

En formell kommunikationsplan bör upprättas med detta avsnitts innehåll och tidsprogrammeras så att man inte glömmer bort att kontinuerligt visa projektet

Enkäter skall göras bland butiksägare, fastighetsägare och personal för att utröna deras insikter och attityder till att genomföra åtgärder. Kommunikationsplanen skall formas också baserat på dessa enkätresultat.

Beroende på projektets fortsättning kan man välja nivå i interaktionen med de medverkande. Antingen att motivera dem till medverkan eller att stimulera med aktivt stöd.

# 4. Metod: SJÄLVKÄNNEDOM och GEMENSAMT GENOMFÖRANDE

Centrala stadsrums medlemmar skall inledningsvis uppmuntras att göra (komplettera) sina egna inventeringar av tillståndet i fastigheter och lokaler, dvs. att få SJÄLVKÄNNEDOM . Enkäter och inventeringar görs för att dels öka denna självkännedom och dels ge projektledningen ett underlag för övergripande åtgärder. Se avsnitt 3 samt bilagorna 4iii och 4iv. Åtgärder kan alltid genomföras individuellt på grundval av den kännedom inventeringen ger. Den primära åtgärden i projektet är dock GEMENSAMT GENOMFÖRANDE, varmed avses att vi försöker skapa grupper som gör gemensamma upphandlingar och/eller genomför åtgärder vid samma tidpunkter för att på så sätt:

- kunna få bättre priser och kvalitet på genomförandet

- utbyta erfarenheter av resultatet och

- göra åtgärderna synliga så att flera deltagare kan lockas till genomförande

Tillvägagångssättet att starta upp är:

- Projektledningen tar fram erbjudanden inom olika teknikområden och/eller åtgärder. Dessa erbjudande presenteras för medlemmarna t.ex. med ett fokus-seminarium till vilket inbjuds experter och/eller leverantörer inom området (se också avsnitt 2)

- Intresserade för åtgärden erbjuds att gå med i en upphandlingsgrupp vars uppgift är att göra gemensam upphandling av objektet. Eventuellt samordnas med andra (nationella) upphandlingar. Upphandlingsgruppen tar fram en specifikation för objektet och formar en ram för sin upphandling så att volym, leveransvillkor, finansiering (ekonomi), etc. beskrivs för anbudsgivare.

- Det finns sannolikt också ett behov att driva utbildning i konkreta avgränsade ämnen i samband med att åtgärder genomförs och förbereds

Utbildning

För att skapa, upphandla, driva och underhålla tekniska system för energieffektiva byggnader krävs en god teknisk kompetens med förståelse för komplexa systems funktion och driftsförutsättningar. I synnerhet gäller detta för personal som svarar för inköp, drift och underhåll av tekniska system.

För att säkerställa en tillräcklig kompetensnivå för dessa personalkategorier bör de ges en riktad utbildning i samband med projektets genomförande. Lämpliga utbildningsområden är förslagsvis:

- Installationssystem för energieffektiva byggnader

- Grundläggand förståelse för LCC- analyser

- Samband mellan energiförbrukning, energislag och miljöpåverkan

- Driftteknik för energieffektiva byggnader

- Styrning, reglering och övervakning av moderna installationssystem

För att på ett rationellt och ekonomiskt vis skapa och upprätthålla en tillräcklig kunskapsnivå hos drifts- och inköpspersonal rekommenderas att samtliga medverkande fastighetsägare i samverkan skapar en gemensam driftsorganisation alternativt gör en gemensam upphandling av drift och underhåll av ett kompetent serviceföretag.

Rekommendation:

För att på ett rationellt och ekonomiskt vis skapa och upprätthålla en tillräcklig kunskapsnivå hos drifts- och inköpspersonal rekommmenderas att samtliga medverkande fastighetsägare i samverkan skapar en gemensam driftsorganisation alternativt gör en gemensam upphandling av drift och underhåll av ett kompetent serviceföretag.

Handlingsalternativ och konsekvenser.

De medverkande kommer att ha många olika skäl för sina åtgärder. Utgångspunkten för de flesta kommer troligen att vara komfort, kostnader och miljöhänsyn spelar all roll men har olika dignitet för de olika aktörerna.

Vi utgår i detta program från att aktörerna i först hand önskar effektivisera energianvändningen, d.v.s. minska nivån, se figur 6. En sådan åtgärd har alltid en positiv miljöpåverkan som följd eftersom det behöver tillföras mindre energi.

Figur 6: Effektivisering minskar nivån på energianvändningen och skiftar belastningskurvan nedåt

Hur stor påverkan blir beror på hur den energi man tillför har omvandlats, d.v.s. vilket bränsle och vilken teknik som använts, se figur 7 nedan. Vid omvandling med förbränning får man alltid emissioner av koldioxid, kväveoxid och stoft. Basförsörjningsanläggningarna är de som har stor investering och billigt bränsle och spetsanläggningarna omvänt.

I elsystemet beräknar man ofta att en sparad kWh = ett kilo koldioxid eftersom man i samkörningen i norden har kolkondenskraft som marginalförsörjning året runt av regleringsskäl. Det är en bedömningsfråga i hur hög grad man skall beräkna miljöpåverkan ”på marginalen” eller som genomsnitt när det gäller utsläppsminskningar.

Figur 7: Effektivisering påverkar miljön i en omfattning som beror av energitillförselns sammansättning med olika bränslen och anläggningar för energiomvandling.

I detta program rekommenderas att man i val av åtgärder följer följande sekvens:

  - Minska energianvändningen?

  - Byt till energiförsörjning (leverantör) som har en sådan bränslemix som är miljögynnsam.

##### OBJEKTSLISTA

- Belysning

Ett första fokusseminarium har hållits och man kan överväga ytterligare ett allmänt seminarium för att nå en större grupp eller att gå vidare med mera specialiserade seminarier i mindre grupper, för t.ex.:

- Butiksbelysning

Inom detta område kan inom kort erbjudas ett projekt för LED-spotlights (Lysdioder) för varuexponering i butiker, se bilaga 4i och 4ii.

- Allmänbelysning och platsbelysning i fastigheter och lokaler (ev. Green Light)

- Gatubelysning

- LED-tillämpningar i olika miljöer (trafikljus, m.m.)

- Driftövervakning

  - Statistik

  - Utbildning av fastighetsskötare

  - Styr- och reglerteknik

- El och värme

  - Grön el

  - Värmeväxling

- Byggnader

- Ventilation och kyla

- Utrusning/apparater

  - Kontorsutrustning (datorer, kopiatorer, etc.)

  - Bostadsutrustning (kyl-frys, tvätt, disk etc.)

Fokusseminarier

Som ett led i arbetet med att informera, utbilda och motivera deltagarna i projektet ”Energisnål Stadskärna” anordnas ett antal fokusseminarier inom konkreta ämnesområden.

Som föreläsare inbjudes två eller fler kompetenta företrädare för resp teknikområde. För att öka förståelsen bör föreläsarna i samband med seminariet anordna en liten demonstration, minimässa eller studiebesök för att på ett påtagligt sätt visa fördelarna med de produkter eller metoder som seminariet avser.

Lämpliga ämnen för fokusseminarier kan vara:

- Belysningsmetoder (testseminarium), genomfört 2003

- Startseminarium, ”Information och motivation”

- Drift och underhåll av installationssystem

- Datoriserade system för styrning och övervakning

- Effektiv och säljande belysning

- Energisnåla ventilationssystem

- Byggnadstekniska åtgärder

- Alternativa kylsystem, t ex absorptionskyla

Seminarierna har planerats in i Tidplan/Program för genomförande.

# Tidplan/Program

Tidplanen bör organiseras i med skeden och med resultatavläsning så att man kan kommunicera resultaten till de medverkande och att man kan se en ”progression” i arbetet.

| Period | Uppgift/händelse Resultat | Resultat |
| --- | --- | --- |
| Fas 1 Uppbyggnads-skede Kvartal 1-2 2004 | Åtagandena och målsättningarna formaliseras Enkäter och inventeringar för självkännedom Enkäter om insikter och attityder (butiker) Enkäter om insikter och attityder (fastighetsägare) Inventeringar av anläggningar Startseminarium, information och motivation För alla intresserade aktörer Belysningsaktiviteter går vidare Green Light och åtgärder för gatubelysning Gemensam upphandling erbjudes Fokusseminarium ”Drift och underhåll av installationer” För fastighetsägare och driftansvariga Gemensam upphandling erbjudes Fokusseminarium ”Datoriserade system för styrning och övervakning, S&Ö, av tekniska system” För fastighetsägare och driftansvariga Gemensam upphandling erbjudes ”Drift och övervakning av tekniska system” Erbjudande om utbildning och upphandling Externa nätverk Kommunen och Centrala Stadsrum upprättar program för vilka nätverk man skall ansluta sig till Synlighet Information lämnas till massmedia minst en gång per kvartal, helst i samband med någon intressant händelse eller något ”jippo” | Projektledare tillsatt Projektet har startat Informationsmöte har hållits Första resultaten av enkäter och inventeringar föreligger Seminarieserien har kommit igång Förberedelser för gemensamma upphandlingar har påbörjats Externa nätverk har identifierats Massmedia har orienterats |
| Period | Uppgift/händelse Resultat | Resultat |
| Fas 2 Genom-förande Kvartal 3-4 2004 Kvartal 1-2 2005 | Fokusseminarium ”Effektiv och säljande belysning” För butiksägare, driftsansvariga och fastighetsägare Gemensam upphandling erbjudes Konkreta erbjudanden till butiksägare Komplettering av utrustningar för belysning och klimathållning Fokusseminarium ”Energisnåla ventilationssystem” För fastighetsägare, driftansvariga och butiksägare Gemensam upphandling erbjudes Externa arrangemang Ett extern arrangemang varje halvår med nationell eller internationell medverkan. Tema med anknytning till fokusseminarier Fokusseminarium ”Byggnadstekniska åtgärder” För fastighetsägare Fokusseminarium ”Alternativa kylsystem, teknik och ekonomi” För fastighetsägare, driftansvariga och butiksägare Gemensam upphandling erbjudes Fokusseminarium Minst ett fokusseminarium med erbjudande om gemensam upphandling per kvartal Förslagsvis följes Belok:s listor | Redovisning för området som helhet vad gäller olika aktörers åtaganden Redovisning av hittills uppnådda resultat Bedömning av möjligt slutresultat, avstämning mot slutmålet |
| Fas 3 Genomförande Uppföljning Kvartal 3-4 2005 Kvartal 1-2 2006 | Erfarenheter Erfarenheterna av de första gemensamma åtgärderna bedöms för att förfina metodiken Partners Kontakt söks på ett mera organiserat sätt för att finna ytterligare partners till gemensamt genomförande | Återföring av erfarenheter genomförd Redovisning av hittills uppnådda resultat, avstämning mot slutmålet och tidigare bedömningar |

# Projektresurser- Budgetskiss

| Post | Syfte | Kostnad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt-ledning | Att bygga upp och driva Falu-PLUS modellen | Minst halvtid Samverkan med kommunen kan övervägas | ABSOLUT NÖDVÄNDIGT |
| Externt expertstöd för projekt-ledning | Att utveckla modellen, att förankra medverkan och relationer till aktörer som kan vara till hjälp | Beror av ambition och möjligheter. | Samdrift med andra grupperingar kan övervägas både inom närområdet (län, region) och landet. |
| Fokus- Seminarier | ”sådd-finansiering” med eventuell återbetalning | 10000-20000 Kr per seminarium (arvode och omkostnader för presentatörer) eventuella kostnader för preparation av upphandlingar | Ev. återbetalas vid genomförande genom att de medverkande betalar för det stöd de fått och får att komma igång. deltagareavgift vid seminarium Procentuell andel av besparing |
| Inventerings-arbete | Att säkerställa underlag för åtgärder | Beroende på omfattning men knappast mindre än halvdag per anl. (c:a 5000 Kr) | Måste genomföras av fackkunnig personal och med fastställd metod. Gränsen mellan ”fri service” och individuellt motiverad tjänst måste läggas fast |
| Enkäter | Att motivera deltagande Att fastställa behov, insikt och underlag för åtgärder och seminarier |  | Kan eventuellt genomföras i samverkan med högskolan och/eller med examensarbeten |
| Information | JFR avsnitt 3 |  | Samdrift med övrig verksamhet |

# Footnotes

Se kapitel 1, 1.1 och 1.2

Se kapitel 1.2

Se kapitel 1, 3 och 4

Se kapitel 2, 5 och 6

Se avsnitt 3

Nyckletal för energianvändning i byggnader. Regeringsuppdrag M2001/2226/Hs

Nyckletal för energianvändning i byggnader. Del 2-Vidareutveckling, Boverket December 2002

2002/91/EG. http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&COLLECTION=oj&SERVICE=all&LANGUAGE=sv&DOCID=2003l001p0065

Variationerna är betydande beroende på bebyggelsens användning (bostäder, lokaler, butiker)

Uppdelningen av användning på olika ändamål är baserat på schablonvärden från den s.k. STIL-studien

Stockholms stad, Stadbyggnadskontoret; ”Energieffektiva sunda hus”; http://www.stockholm.se/files/35800-35899/file_35830.pdf

Beskrivs utförligare i följande text

Exempel på sådana upphandlingar är för effektiva eldrifter i byggnader (NUTEK, STEM): Kyl/fry, Tvätt- och torkutrustning, Kopiatorer (IEA projekt), Kyldiskar (livsmedelshandeln), Luftbehandlingsaggregat för lokaler, Ventilationsfilter (med små tryckfall), HF-don för lysrörsarmaturer, Närvarogivare, Halogenspotbelysning, Lysdioder för trafikljus

Sådana förteckningar finns i Danska A-klubben http://www.a-klubben.dk/

Hjälpmedel säljs av Industrilitteratur http://www.industrilitteratur.se/bookpage.asp?bestnr=V060045

I det nordiska elsystemet motsvarar 1 kWh el på marginalen 1 kg CO2.

Gul cell = inmatat värde, grön cell = av modellen beräknat värde, vit cell = av modellen transponerat värde

Tex. IKEA Retail har gjort långtgående insatser i sina varuhus och det kunde vara relevant för Falun

Ett bättre namn bör övervägas, tex energi-PLUS konton; energimervärdeskonton e.d.

Beräknat med antagandet att företaget kräver 15% avkastning på kapital och att inflationen är 2%.

Directive 2002/91/EC …of 16 December 2002 on the energi performance of buvildings.

# Text boxes

#### Datum: 2003-11-31

Energisnål stadskärna, Falun

Document Title

Upprättad av:

Skanska Teknik & Four Fact

#### Datum: 2003-11-31

Energisnål stadskärna, Falun

Document Title

Upprättad av:

Skanska Teknik & Four Fact

#### Datum: 2003-11-31

Energisnål stadskärna, Falun

Document Title

Upprättad av:

Skanska Teknik & Four Fact

#### Datum: 2003-11-31

Energisnål stadskärna, Falun

Document Title

Upprättad av:

Skanska Teknik & Four Fact